**Lokal nr 5 budynek gastronomiczno – handlowy przeznaczenie handlowe**

Pow. Użytkowa – 23,50 m2

Składa się z następujących pomieszczeń: pomieszczenia usługowego, magazynu, łazienki zaplecza.

|  |
| --- |
|  |
| Rodzaj | **Ilość** | **Opis** |
| Pomieszczenie usługowe – 13,32 m2 |
| Szafka dolna 60 cm z jedną półką | 2 szt. | Kolor biały |
| Szafka dolna 60 cm z jedną szufladą i jedną półką | 1 szt. | Kolor biały |
| Blat roboczy z płyty meblowej  | 1 szt. | kolor szary |
| Na podłodze płytki ceramiczne | 13,32 m2 | Kolor szary |
| Ściany – płytki ceramiczne do wysokości 2m |  | Kolor szary |
| Sufity i ściany powyżej płytek  | Farba emulsyjna | Kolor biały |
| Włączniki  | 2 szt. | Kolor biały |
| Gniazdka wtyczkowe z uziemieniem podwójne | 4 szt. | Kolor biały |
| Gniazdo siłowe | 1 szt. |  |
| Oprawy oświetleniowe kwadratowe | 4 szt. | Kolor biały |
| Drzwi aluminiowe pełne z zamkiem | 1 szt. | kolor brązowy |
| Okno z PCV otwierane do sprzedaży towarów (6 komorowe) | 1 szt. | Kolor brązowy |
| Kratka wentylacyjna | 1 szt. | Kolor biały |
| Parapet kamienny | 1 szt. | Kolor antracyt |
| Lampa oświetleniowa prostokątna przed lokalem na zewnątrz | 1 szt. | Kolor biały |
| Gniazdko hermetyczne na zewnątrz | 1 szt. | Kolor biały |
| Kosz na odpady z pokrywką 10 l stal nierdzewna | 1 szt. | kolor stal nierdzewna |
| Magazyn – 4,54 m2 |
| Grzejnik elektryczny 1500 W | 1 szt. | Kolor biały |
| Włącznik | 1 szt. | Kolor biały |
| Gniazdka wtyczkowe podwójne z uziemieniem | 2 szt. | Kolor biały |
| Oprawa oświetleniowa prostokątna | 1 szt. | Kolor biały |
| Kratka wentylacyjna | 1 szt. | Kolor biały |
| Drzwi aluminiowe wewnętrzne z zamkiem | 1 szt. | Kolor brązowy |
| Płytki ceramiczne na ścianach do wysokości 2 m |  | Kolor szary |
| Płytki ceramiczne na podłodze | 4,54 m2 | Kolor szary |
| Łazienka – 1,50 m2 |
| Oprawy oświetleniowe okrągłe | 1 szt. | Kolor biały |
| Umywalka z baterią na stopce | 1 szt. | Kolor biały |
| Drzwi aluminiowe pełne z zamkiem i kratką nawiewową | 1 szt. | Kolor brązowy |
| Okno pojedyncze uchylno – rozwieralne | 1 szt. | Kolor brązowy |
| Podgrzewacz elektryczny Ariston 1500 W | 1 szt. |  |
| Pojemnik na mydło  | 1 szt. | Kolor biały |
| Pojemnik na ręczniki papierowe | 1 szt. | Kolor biały |
| Gniazdka wtyczkowe hermetyczne z uziemieniem  | 2 szt. | Kolor biały |
| Kratka wentylacyjna | 1 szt. | Kolor biały |
| Płytki ceramiczne na podłodze | 1,50 m2 | Kolor szary |
| Płytki ceramiczne na ścianach do wysokości 2 m |  | Kolor szary |
| Ściany i sufity powyżej 2 m | Farba emulsyjna | Kolor biały |
| *Wodomierz nr 67588221**Stan wodomierza 1,9 m3* |
| Zaplecze – 4,04 m2 |
| Drzwi aluminiowe zewnętrzne z podwójnym zamkiem, samozamykaczem i okienkiem nad drzwiami | 1 szt. | Kolor brązowy |
| Oprawa oświetleniowa podłużna | 1 szt. | Kolor biały |
| Włącznik | 2 szt. | Kolor biały |
| Gniazdko wtyczkowe z uziemieniem podwójne | 2 szt. | Kolor biały |
| Okno PCV uchylno – rozwieralne | 1 szt. | Kolor brązowy |
| Płytki ceramiczne na podłodze | 4,04 m2 | Kolor szary |
| Parapet kamienny | 1 szt. |  |
| Płytki ceramiczne na ścianach do wysokości 2 m |  | Kolor szary |
| Skrzynka bezpiecznikowa | 1 szt. | Kolor biały |
| Kratka wentylacyjna | 1 szt. | Kolor biały |